## Sheet1
Subject | true value (x) | value read (y) | (x)(y) | X2 | y2
1 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
2 | 0.05 | 0.09 | 0.0045 | 0.0025 | 0.0081
3 | 0.1 | 0.13 | 0.013 | 0.01 | 0.0169
4 | 0.5 | 0.51 | 0.255 | 0.25 | 0.2601
5 | 1 | 1.06 | 1.06 | 1 | 1.1236
Sum (Σ) | 1.67 | 1.81 | 1.3329 | 1.2629 | 1.4091
R2 = | 0.99799
** Found this formula in Excel and it agreed with a formula I found online** This is for the calibration verification of potassium permanganate standards as chlorine.